## Input
Preisprognose
Stunde | Euro/MWh
t1 | 194.73
t2 | 187.97
t3 | 181.14
t4 | 175.78
t5 | 192.89
t6 | 257.34
t7 | 310.1
t8 | 375.05
t9 | 402.81
t10 | 410.19
t11 | 403.55
t12 | 424.93
t13 | 404.91
t14 | 392.96
t15 | 413.46
t16 | 429.91
t17 | 430.58
t18 | 444.98
t19 | 438.5
t20 | 433.87
t21 | 392.65
t22 | 333.11
t23 | 324.56
t24 | 295.08
t25 | 302.47
t26 | 279.9
t27 | 276.05
t28 | 278.14
t29 | 287.38
t30 | 309.23
t31 | 369.73
t32 | 454.93
t33 | 455.68
t34 | 459.95
t35 | 453.2
t36 | 460.17
t37 | 453.97
t38 | 446.1
t39 | 459.06
t40 | 453.84
t41 | 465.36
t42 | 479.4
t43 | 462.77
t44 | 435.1
t45 | 387.63
t46 | 324.85
t47 | 312.89
t48 | 298.09
t49 | 280
t50 | 256.49
t51 | 233.17
t52 | 222.13
t53 | 242.33
t54 | 280.48
t55 | 418.87
t56 | 439.97
t57 | 449.98
t58 | 434.96
t59 | 429.98
t60 | 398.18
t61 | 361.4
t62 | 359.3
t63 | 410.52
t64 | 436.74
t65 | 454.07
t66 | 446.09
t67 | 439.92
t68 | 400.1
t69 | 420.05
t70 | 341.68
t71 | 325.01
t72 | 298.17
t73 | 288.56
t74 | 280.4
t75 | 269.27
t76 | 264.27
t77 | 275.33
t78 | 300.45
t79 | 332.77
t80 | 414.32
t81 | 449.99
t82 | 456.51
t83 | 450.19
t84 | 449.99
t85 | 447.35
t86 | 447.26
t87 | 453.98
t88 | 456.99
t89 | 462.92
t90 | 498.21
t91 | 469.75
t92 | 465.36
t93 | 439.94
t94 | 356.97
t95 | 325.02
t96 | 296.49
t97 | 334.01
t98 | 305.48
t99 | 302.38
t100 | 298.49
t101 | 304.04
t102 | 317.66
t103 | 362.64
t104 | 456.43
t105 | 489.76
t106 | 486.44
t107 | 478.7
t108 | 488.05
t109 | 481.1
t110 | 470
t111 | 476.44
t112 | 470.57
t113 | 474.88
t114 | 507.91
t115 | 480.01
t116 | 463.46
t117 | 446.22
t118 | 380.81
t119 | 378.47
t120 | 315.06
t121 | 307.89
t122 | 299.96
t123 | 284.25
t124 | 281.73
t125 | 280.98
t126 | 283.88
t127 | 292.28
t128 | 311.12
t129 | 345.08
t130 | 396.61
t131 | 419.33
t132 | 412.38
t133 | 398.1
t134 | 375.9
t135 | 377.07
t136 | 393.5
t137 | 420.59
t138 | 449.92
t139 | 442.7
t140 | 420.03
t141 | 360.7
t142 | 323.28
t143 | 300.18
t144 | 277.87
t145 | 255.24
t146 | 252.44
t147 | 255.96
t148 | 246.56
t149 | 245.75
t150 | 246.64
t151 | 248.39
t152 | 256.9
t153 | 281.56
t154 | 315.47
t155 | 324.99
t156 | 339.68
t157 | 338.45
t158 | 324.74
t159 | 327.89
t160 | 336.51
t161 | 361.6
t162 | 413.94
t163 | 430.6
t164 | 413.26
t165 | 384.54
t166 | 335.35
t167 | 323.96
t168 | 298.83

## Output
Stunde | Turbinenleistung | Pumpleistung | Betriebsinhalt | Erlös | 1881086.197
| [MW] | [MW] | [hm3]
t1 | 0 | 306.0293 | 40.2592
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
t10
t11
t12
t13
t14
t15
t16
t17
t18
t19
t20
t21
t22
t23
t24
t25
t26
t27
t28
t29
t30
t31
t32
t33
t34
t35
t36
t37
t38
t39
t40
t41
t42
t43
t44
t45
t46 | 0 | 0 | 38.632
t47 | 0 | 306.0293 | 38.8912
t48 | 0 | 306.0293 | 39.1504
t49 | 0 | 306.0293 | 39.4096
t50 | 0 | 306.0293 | 39.6688
t51 | 0 | 306.0293 | 39.928
t52 | 0 | 306.0293 | 40.1872
t53 | 0 | 306.0293 | 40.4464
t54 | 0 | 306.0293 | 40.7056
t55 | 0 | 0 | 40.7128
t56 | 262.5124 | 0 | 40.4608
t57 | 276.4889 | 0 | 40.1944
t58 | 262.5124 | 0 | 39.9424
t59 | 262.5124 | 0 | 39.6904
t60 | 0 | 0 | 39.6976
t61 | 0 | 0 | 39.7048
t62 | 0 | 0 | 39.712
t63 | 0 | 0 | 39.7192
t64 | 262.5124 | 0 | 39.4672
t65 | 290.0261 | 0 | 39.1864
t66 | 276.4889 | 0 | 38.92
t67 | 262.5124 | 0 | 38.668
t68 | 0 | 0 | 38.6752
t69 | 0 | 0 | 38.6824
t70 | 0 | 0 | 38.6896
t71 | 0 | 0 | 38.6968
t72 | 0 | 306.0293 | 38.956
t73 | 0 | 306.0293 | 39.2152
t74 | 0 | 306.0293 | 39.4744
t75 | 0 | 306.0293 | 39.7336
t76 | 0 | 306.0293 | 39.9928
t77 | 0 | 306.0293 | 40.252
t78 | 0 | 306.0293 | 40.5112
t79 | 0 | 0 | 40.5184
t80 | 0 | 0 | 40.5256
t81 | 276.4889 | 0 | 40.2592
t82 | 290.0261 | 0 | 39.9784
t83 | 276.4889 | 0 | 39.712
t84 | 276.4889 | 0 | 39.4456
t85 | 276.4889 | 0 | 39.1792
t86 | 276.4889 | 0 | 38.9128
t87 | 290.0261 | 0 | 38.632
t88 | 290.0261 | 0 | 38.3512
t89 | 290.0261 | 0 | 38.0704
t90 | 290.0261 | 0 | 37.7896
t91 | 290.0261 | 0 | 37.5088
t92 | 290.0261 | 0 | 37.228
t93 | 262.5124 | 0 | 36.976
t94 | 0 | 0 | 36.9832
t95 | 0 | 0 | 36.9904
t96 | 0 | 306.0293 | 37.2496
t97 | 0 | 0 | 37.2568
t98 | 0 | 306.0293 | 37.516
t99 | 0 | 306.0293 | 37.7752
t100 | 0 | 306.0293 | 38.0344
t101 | 0 | 306.0293 | 38.2936
t102 | 0 | 306.0293 | 38.5528
t103 | 0 | 0 | 38.56
t104 | 290.0261 | 0 | 38.2792
t105 | 290.0261 | 0 | 37.9984
t106 | 290.0261 | 0 | 37.7176
t107 | 290.0261 | 0 | 37.4368
t108 | 290.0261 | 0 | 37.156
t109 | 290.0261 | 0 | 36.8752
t110 | 290.0261 | 0 | 36.5944
t111 | 290.0261 | 0 | 36.3136
t112 | 290.0261 | 0 | 36.0328
t113 | 290.0261 | 0 | 35.752
t114 | 290.0261 | 0 | 35.4712
t115 | 290.0261 | 0 | 35.1904
t116 | 290.0261 | 0 | 34.9096
t117 | 276.4889 | 0 | 34.6432
t118 | 0 | 0 | 34.6504
t119 | 0 | 0 | 34.6576
t120 | 0 | 306.0293 | 34.9168
t121 | 0 | 306.0293 | 35.176
t122 | 0 | 306.0293 | 35.4352
t123 | 0 | 306.0293 | 35.6944
t124 | 0 | 306.0293 | 35.9536
t125 | 0 | 306.0293 | 36.2128
t126 | 0 | 306.0293 | 36.472
t127 | 0 | 306.0293 | 36.7312
t128 | 0 | 306.0293 | 36.9904
t129 | 0 | 0 | 36.9976
t130 | 0 | 0 | 37.0048
t131 | 0 | 0 | 37.012
t132 | 0 | 0 | 37.0192
t133 | 0 | 0 | 37.0264
t134 | 0 | 0 | 37.0336
t135 | 0 | 0 | 37.0408
t136 | 0 | 0 | 37.048
t137 | 0 | 0 | 37.0552
t138 | 276.4889 | 0 | 36.7888
t139 | 276.4889 | 0 | 36.5224
t140 | 0 | 0 | 36.5296
t141 | 0 | 0 | 36.5368
t142 | 0 | 306.0293 | 36.796
t143 | 0 | 306.0293 | 37.0552
t144 | 0 | 306.0293 | 37.3144
t145 | 0 | 306.0293 | 37.5736
t146 | 0 | 306.0293 | 37.8328
t147 | 0 | 306.0293 | 38.092
t148 | 0 | 306.0293 | 38.3512
t149 | 0 | 306.0293 | 38.6104
t150 | 0 | 306.0293 | 38.8696
t151 | 0 | 306.0293 | 39.1288
t152 | 0 | 306.0293 | 39.388
t153 | 0 | 306.0293 | 39.6472
t154 | 0 | 306.0293 | 39.9064
t155 | 0 | 0 | 39.9136
t156 | 0 | 0 | 39.9208
t157 | 0 | 0 | 39.928
t158 | 0 | 0 | 39.9352
t159 | 0 | 0 | 39.9424
t160 | 0 | 0 | 39.9496
t161 | 0 | 0 | 39.9568
t162 | 0 | 0 | 39.964
t163 | 262.5124 | 0 | 39.712
t164 | 0 | 0 | 39.7192
t165 | 0 | 0 | 39.7264
t166 | 0 | 0 | 39.7336
t167 | 0 | 0 | 39.7408
t168 | 0 | 306.0293 | 40